## MUNICÍPIO DE IBARAMA

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022**

(Processo Administrativo n.º 022/2022)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de **Ibarama, Estado do Rio Grande do Sul,** sediado **à Rua do Júlio Bridi, 523,** realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, **do tipo MENOR PREÇO,** nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto Municipal nº 1.308, de 28 de Março de 2007, Decreto Municipal n° 1936/18 de 25 de Outubro de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

## Data da Sessão: 18 de Outubro de 2022

**Horário: 09:00 horas** (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF).

**Data e horário limite para propostas:** As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as **08:30 h do dia 18 de Outubro de 2022.**

**Local:** [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br/) **“Acesso Identificado”**, no qual o edital está disponível para “download”.

## DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

* 1. A presente licitação do tipo de menor preço por item, e tem por objeto a aquisição de **Equipamentos para o consultório odontológico** de acordo com as especificações do ANEXO 01. O não atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do proponente.
  2. O(s) objeto deste edital deverá atender às características de produtos de **Boa qualidade - de Primeira linha** e deverão ser entregues conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em prazo imediato e **não superior a 15(quinze dias),** junto a Unidade de Saúde – Postão, situado na Rua João Sebben, Centro, Ibarama-RS.

## DOS RECURSOS FINANCEIROS

* 1. As despesas com o fornecimento do objeto licitado serão pagos com recursos:

Órgão: 07 - SECRETARIA SAÚDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Projeto/Atividade: 1024 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/UNID. DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.52.00.00.00.00.4293 – Equipamento e Material Permanente

## DO CREDENCIAMENTO

* 1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
  2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de serviços.
  3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de cadastramento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitando, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
  4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.
  5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
  6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
  7. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou por meio de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
  8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas datas e horários limites estabelecidos.
  9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
  10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida por meio da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail [**contato@bll.org.br.**](mailto:contato@bll.org.br)

## DOS ELEMENTOS INSTRUTORES

* 1. São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos:
     1. Carta-proposta de preços (Anexo n.º 01);
     2. Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Anexo n.º 02);
     3. Declaração de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas (Anexo n.º 03);
     4. Declaração de Cumprimento do Art. 7°, Inciso XXXIII, Da Constituição Federal(Anexo n.º 04)
     5. Declaração de fornecimento (Anexo n° 05)

**4.2** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital, seus respectivos anexos e adendos, poderá ser examinada **na plataforma eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, site: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br/) - Acesso: "Sistema Silverlight" ou na Secretaria Municipal de Administração, situada à Rua Júlio Bridi, 523, Centro, Ibarama, Estado do Rio Grande do Sul ou e-mail:** [licitacao@ibarama.com](mailto:licitacao@ibarama.com)

## 05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

**05.1** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade constante nos seus atos constitutivos seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam credenciadas na Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

**05.2** Não poderão participar desta licitação os interessados:

**05.2.1** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

**05.2.2** Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

**05.2.3** Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993;

**05.2.4** Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

**05.2.5** Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

**05.2.6** Entidades das quais participem, seja a que título for dirigente ou servidores do Município;

## 06. CRITÉRIOS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123/2006.

**06.1** As empresas que cumprirem os requisitos legais para tanto, devem identificar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas no momento do seu cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

**6.2** Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação à microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas, conforme previsto na Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

**6.2.1** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.

**6.2.2** A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;

**6.2.3** Não ocorrendo interesse da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas na forma do item anterior**,** serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese citada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

**6.2.4** Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste edital, voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

**06.3** A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de acordo com o Art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, deve ser apresentada mesmo com restrição.

**06.3.1** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**06.3.2** A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## 07. DO ENVIO DA PROPOSTA, FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

**07.1** O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Fica a critério do pregoeiro(a) a autorização para correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema.

**07.2** O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**07.3** A proposta deverá atender a todas as exigências deste edital e não poderá ter prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias.

**07.4** A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**07.5** Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

**07.6** Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

**7.6.1** A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a **R$ 1,00** (um real).

**07.7** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**07.8** Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**07.9** No caso de desconexão do pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. Quando possível, o pregoeiro(a) retornará a atuar no certame, sem prejuízo dos atos realizados durante sua desconexão.

**07.9.1** Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de correio eletrônico (e-mail) divulgando data e hora da reabertura DA SESSÃO;

**07.10** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto”,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**07.10.1** Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

**07.11** Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido melhor valor, após decidirá sobre a sua aceitação.

**07.12** O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

**07.13** A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original relativa à habilitação, dentro das condições dispostas neste edital.

**07.13.1** O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido no item 08.1, acarretará nas sanções previstas neste edital, podendo o pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**07.14** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa etapa o pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço.

**07.15** Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

**07.16** Constatando o atendimento às exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**07.17** O sistema aplicará os critérios para o desempate em favor das microempresas e empresas de pequeno porte, após o desempate, poderá o pregoeiro(a) ainda negociar um preço melhor.

## DA HABILITAÇÃO

08.1 Os documentos relativos à habilitação deverão estar anexados junto a Plataforma BLL.

## Quanto à Habilitação Jurídica:

* + 1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, bem como última alteração; no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura ou nomeação da administração em exercício.
    2. Decreto de autorização, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em funcionamento no Brasil.
    3. Registro empresarial, no caso de empresa individual.

## Quanto à Regularidade Fiscal:

* + 1. Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
    2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;
    3. Prova de regularidade com as fazendas:
       1. Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;
       2. Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem unificadas);
       3. Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicílio do licitante;
    4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei nº 12.440/2011);
    5. Prova de situação regular perante Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);
    6. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.
  1. Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última.

## Quanto à Capacidade Técnica:

* + 1. Declaração (Anexo n.º 04), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00).
    2. Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírem outra referência quanto a esse prazo.

8.5 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:

**8.5.1** Seja declarada inidônea e/ou suspensa em qualquer esfera de Governo; Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;

**8.5.2** Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação;

**8.5.3** Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital.

**8.5.4** Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em especial, com valores superiores ao estimado.

**8.5.5** Deixar de atender a alguma exigência deste Edital, ou apresentar declaração ou documentação que não atenda aos requisitos legais.

**8.6** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas nesse Edital.

**8.7** As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas deverão estar assinadas por representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação**.**

## 09 DOS RECURSOS

* 1. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
  2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro(a) poderá fazê-lo, por meio do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
  3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso.
  4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
  5. Os recursos contra decisões do pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
  6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  7. Os recursos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados em duas vias para a prefeitura. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de **Ibarama**, no endereço **Rua Júlio Bridi, 523, Centro, Ibarama, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96.925-000**. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.
     1. Junto com o documento original, deverá ser enviada, também, uma cópia para o e-mail do pregoeiro(a) **Sra. Maristela Maria Capeleti Da Cas**, [llicitacao@ibarama.com](mailto:llicitacao@ibarama.com) para que seja possível a publicação no sítio eletrônico das razões do recurso interposto e a respectiva decisão.

## DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

* 1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
  2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, após anuência do Prefeito, homologará o procedimento licitatório.

## DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

## 11.1 Os Equipamentos serão entregues conforme solicitação de Secretaria de Saúde e deverão ser conforme especificações contidas no Anexo N.º 01.

11.2 O Município não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados aos materiais entregues e rejeitado pelo recebedor.

11.3 A ENTREGA DEVERÁ OCORRER NOS TERMOS DO ITEM 1.2.

## DO PAGAMENTO

* 1. O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente e apresentação correta da nota fiscal/fatura do material de expediente fornecida e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Finanças e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

1. Nota fiscal/fatura com discriminação resumida do objeto fornecido contendo o número da licitação Pregão Eletrônico n° 022/2021, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento;
2. O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente e/ou deposito bancário conforme licitação aceita por parte do Ministério Gestor e liberação do Recurso.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

* 1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, o licitante que:
     1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
     2. apresentar documentação falsa;
     3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
     4. ensejar o retardamento na entrega do objeto;
     5. não mantiver a proposta;
     6. cometer fraude fiscal;
     7. comportar-se de modo inidôneo.
  2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte, equiparadas ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
  3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas na lei ou neste edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
     1. A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar- se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

**13.3.2** Suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou ocorrer a rescisão administrativa.

**13.3.3** Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento.

**13.3.4** Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

**13.3.5** Declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Município, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

**13.4** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei Federal n.º 9.784/1999.

**13.5** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

## DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

* 1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

**15.1.1** As impugnações e esclarecimentos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados em duas vias para a prefeitura. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Ibarama, no endereço: Rua Júlio Bridi, 523, Ibarama/RS, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96.925-000.

* 1. Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
  2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
  3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

1. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
   1. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
   2. Reserva-se ao pregoeiro(a) o direito de solicitar, durante o processo licitatório, informações complementares.
   3. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: adiada a data da abertura desta licitação; ou alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
   4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
   5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação.
   6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no Município.
   7. Não havendo expediente no Município ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro (a) em sentido contrário.
   8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste edital e seus anexos.
   9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
   10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Ibarama, 03 de Outubro de 2022.

VALMOR NERI MATTANA

|  |
| --- |
| Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.  Em ------/--------/--------.    -----------------------------------------  Jéssica Puntel  OAB/RS 99.952 |

Prefeito Municipal

**ANEXO N⁰ 01 - TERMO DE REFERÊNCIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**FONE:**

**E-mail:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **R$** |
| 01 | Autoclave Aço Inox 21L – Bivolt CARACTERÍSTICAS:  - Capacidade: 21 litros;  - Material da câmara: Aço inox;  - Potência: 1.600 Watts;  - Tensão: Bivolt (127V e 220V);  - Frequência: 50/60 Hz;  - Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (LxAxP);  - Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P);  - Peso Líquido: 22,2 Kg;  - Peso Bruto: 25,5 Kg;  - Faixa de temperatura de trabalho: 15ºC à 40ºC;  - Capacidade da câmara (Vaso de pressão):  Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm);  Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm);  Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm);  Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 Kg;  Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg; | 01 | 6.050,00 |
| 02 | **Cadeira Odontológico**  **Estrutura**  Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto.  **Base com debrum antiderrapante**  Dispensa fixação no piso.  **Apresenta o botão on/off**  Localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.  **Estofamento**  Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura, atóxico e anti-chamas.  **Braço de apoio para o paciente** Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal.  **Pedal de Comandos** Três programações de trabalho com volta automática à posição zero, acionamento do refletor e movimentações do assento e encosto.  **Sistema de elevação**  - Eletromecânico acionado por moto-redutor com soft start de baixa tensão com 24 volts  - Proporciona suavidade nos movimentos.  - Elimina a sensação de solavancos quando acionado.  - Aumenta a vida útil do motor.  **Sistema eletrônico**  - Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.  - Permite total interface com refletor, equipo e unidade de água eletrônica.  **Tensão de alimentação** bivolt (127 e 220V)  **Encosto da cabeça**  Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca  **Ambidestro**  Aceita montagem para canhotos.  **Equipo**  **Composição:**  Equipo com até 5 terminais:  01 Seringa tríplice.  01 terminal com spray para alta rotação  01 terminal sem spray para baixa rotação  **Braços**  Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos.  **Pedal**  Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.  **Seringa tríplice**  - Bico giratório, removível e autoclavável  **Mangueiras**  Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.  **Suporte das pontas**  Com acionamento pneumático individual.  **Tampo de Inox**  Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão.  **Corpo do equipo**  Construído em polietileno de alto impacto.  **Puxador**  Bilateral com acionamento pneumático.  **Comando PAD**  Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira:  -Subida e descida do assento da cadeira.  -Subida e descida do encosto da cadeira.  -Posição de volta à zero  -3 Programações de trabalho.  -Acendimento do refletor.  **Unidade de água**  **Cuba**  Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.  **Sistema de regulagem da vazão da água**  Permite a regulagem fina do fluxo de água.  **Suctores**  01 Suctor Venturi  01 Suctor Vac Plu  01 Suctor BV  **Unidade de água rebatível**  Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.  **Reservatório**  Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa tríplice.  **REFLETOR LED**  - Sistema óptico com 1 LED. - Cabeçote em material resistente com giro do cabeçote de 620°. - Puxadores bilaterais em forma de alça, com design apropriado para colocação de protetores esterilizados evitando o risco de contaminação cruzada.  - Fonte de luz fria: não gera calor no campo operatório.  **Fonte de luz fria:**  Não gera calor no campo operatório.  **Foco de luz retangular:**  - Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.  - Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho.  **Informações Técnicas**  **Classificação do Produto:** Segundo a norma NBR IEC 60601-1 **Alimentação:** bivolt 127/220 V  **Frequência:** 50/60 Hz **Tipo de proteção contra choque elétrico:** Equipamento de Classe I **Grau de proteção contra choque elétrico:** Parte aplicada de Tipo B **Modo de operação:** Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso **Proteção contra penetração nociva de água:** IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - Pedal de comando **Potência de entrada:** 200VA **Fusíveis de Proteção:** F1 e F2 (127 e 220V) = 5A - ação retardada. **Capacidade de levantamento:** Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos)  **Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos:**2Kg. **Peso Líquido:**120 Kg | 01 | 15.549,00 |
| 03 | RAIO X ODONTOLÓGICO PANTOGRÁFICO DE PAREDE **Descrição**   * Movimentação suave, precisa, estável e de fácil manuseio; * Ideal para ser utilizado com os sistemas digitais de captura de raios X; * Material extremamente leve com alto grau de isolação da radiação; * Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros; * Permite o controle de todas as funções do aparelho * 21 intervalos de tempo de exposição padronizados; * Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos; * Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira; * Sistema de articulação de fácil posicionamento, com suavidade e precisão nos movimentos; * Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote aumentando a vida útil; * Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável; * Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção; * Caixa de comando com suporte de fixação do controle; * Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal; * Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo; * Produto com certificado INMETRO e CE; * Modo de operação   Operação contínua com carga intermitente  T. ON: 3,2 segundos  T. OFF: X 30 segundos  Gerador:  Imerso em óleo  Colimador Cilíndrico:  Tensão da ampola 70 Kv  Corrente da Ampola: 7mA  Faixa selecionável de tempo  de irradiação: 0,06 a 3,2s  Potência: 1330 VA  Potência em stand by: 15VA  Tensão nominal: 127 e 220V  Frequência da rede: 50/60 Hz  Nº de fases: Monofásico / Bifásico  Fusíveis p/ Aparelhos 127V~  F1 e F2 15 A ação rápida  F3 0,2A ação rápida  Fusíveis p/ Aparelhos 220 a 240V~  F1 e F2 8 A ação retardada  F3 0,2 ação rápida  Tipo dos Fusíveis: Vidro 20 mm | 01 | 13.900,00 |
| 04 | Fotopolimerizador – Bivolt CARACTERÍSTICAS:  - Display digital;  - Corpo confeccionado em ABS injetado;  - Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C;  - Radiômetro interno automático;  -3 modos de uso:  Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência máxima;  Pulsado: Pulsos intermitentes de intensidade máxima durante 1 segundo com intervalos de 0,2 segundos;  Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação.  - Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, 15 e 20 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação;  - Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado;  - Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²;  - Tipo de lâmpada: LED;  - Comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm;  - Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt;  - Bateria da caneta: 3,7V – 1400mA.  - 2 baterias de lítio; | 01 | 737,00 |
| 05 | Ultrassom + Jato de Bicarbonato **Ultrassom**  - Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.  - Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.  - Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio).  - Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária.  - Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4.  - Chave geral localizada na traseira do equipamento.  - Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.  - Pedal de acionamento único.  **Jato de Bicarbonato**  - Peça de mão, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores.  - Filtro de ar com drenagem automática.  - Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo. | 01 | 3.850,00 |
| 06 | Compressor de Ar 45L, 220v CARACTERÍSTICAS:  - Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar.  - Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar.  - Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização.  - Ventoinha de refrigeração no motor.  - Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório).  - Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.  - Válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.  **Motor**  - Com 2,0 HP e dois cabeçotes.  - Possui componentes internos confeccionados em cerâmica.  **Reservatório**  - Capacidade de 45 litros (220V).  - Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática).  - Possui aberturas laterais, para futuras inspeções.  - Reservatório de ar certificado pelo INMETRO.  **Dispositivos de Segurança**  - Pressostato com chave geral liga/desliga.  - Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão.  - Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.  **Especificações Técnicas**  - Dimensões:  Comprimento: 59,9cm;  Largura: 33cm;  Altura: 65,6cm;  - Peso Líquido: 39,5 Kg;  - Peso Bruto c/ Embalagem: 50 Kg;  - Alimentação: bivolt (127V, 220V) – Monofásico;  - Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.);  - Capacidade do reservatório: 45 litros;  - Nível de ruído: 58 dB(A)/1m;  - Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa);  - Potência (motor): 2,0 HP (1450W);  - Frequência do Motor: 60 Hz;  - Consumo de energia:1,45 KW/hora;  - Corrente nominal: 11,4A (127V) / 6,5A (220V);  - Velocidade de rotação do motor:1750 r.p.m.;  - Número de pólos do motor: 4 polos;  - Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões;  - Número de motores:1 motor. | 01 | 5.550,00 |
| 07 | MOCHO ERGONOMIC Informações Técnicas – Mocho  Largura da base: 550 mm  Largura do estofamento: 470 mm  Altura do Assento: 460/570 mm  Altura do encosto: 410/480 mm  Inclinação do encosto: 30º  Capacidade de carga: 110 kg  Sistema de elevação: Pistão a gás | 01 | 1.200,00 |

## ANEXO N.º 02

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

*(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)*

Ref.: Pregão Eletrônico nº 022/2022.

O signatário da presente declara, em nome da proponente , para todos os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas à habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista.

, de 2022..

(nome, RG e assinatura do representante legal)

## ANEXO N.º 03

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS**

*(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)*

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2022

O signatário da presente, o senhor **(inserir o nome completo)**, representante legalmente constituído da proponente **(inserir o nome da proponente)**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de (**microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas),** conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06.

, de de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

## ANEXO N.º 04

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

*(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)*

Ref. : Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2022

Objeto :

**(...............................................................................).**

O signatário da presente, o senhor *(inserir o nome completo)*, representante legalmente constituído da proponente *(inserir o nome da proponente)* declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

, de de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

## ANEXO N.º 05

**DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO**

*(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)*

Ref. : Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2022

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo( ) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

, de de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nome, RG e assinatura do responsável legal)