**RETIFICAÇÂO DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 003/2021**

VALMOR NERI MATTANA, Prefeito Municipal de Ibarama-RS, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que:

**Retifica-se o Edital PP 003/2021 – RP**

Preâmbulo:

Nova data/horário: **24 de Março de 2021, às 9 horas.**

Item **01 - OBJETO:**

**Onde se lê**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Quant. Mínima/Max.** | **Unid.** | **Descrição** |
| 01 | 01/200 | Und. | Tubos de concreto DN 800X1000mm PS1 MF JR |
| 02 | 01/400 | Und. | Tubos de concreto DN 600X1000mm PS1 MF JR |
| 03 | 01/400 | Und. | Tubos de concreto DN 400X1000mm PS1 MF JR |
| 04 | 01/50 | Und. | Tubos de concreto DN 1000X1000mm PA-1 MF JR |

**Leia-se:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Quant. Mínima/Max.** | **Unid.** | **Descrição** |
| 01 | 01/200 | Metro | Tubos de concreto DN 800 PA2 MF JR, fabricado de acordo com a ABTN NBR 8890/2020 |
| 02 | 01/400 | Metro | Tubos de concreto DN 600 PS1 MF JR, fabricado de acordo com a ABTN NBR 8890/2020 |
| 03 | 01/400 | Metro | Tubos de concreto DN 400X1000mm PB MF JR, fabricado de acordo com a ABTN NBR 8890/2020 |
| 04 | 01/50 | Metro | Tubos de concreto DN 1000 PA-1 MF JR, fabricado de acordo com a ABTN NBR 8890/2020 |

As demais cláusulas não se alteram.

Ibarama, 11 de Março de 2021.

**VALMOR NERI MATTANA**

Prefeito Municipal